АО «ЗОЛЬТ-Гидротехника»

420012, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Волкова, д. 59, этаж 7, помещение 14

ИНН: 1660278540

КПП: 165501001

тел.: +7 843 210-14-24

сайт: zolt.pro

Опросный лист на подбор чиллера

| 1. | Область применения | Место для ввода текста. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Регион эксплуатации оборудования | Место для ввода текста. |
| 3. | Требуемая холодопроизводительность | ХХ кВт (кКал/час) |
| 4. | Хладоноситель (охлаждаемая жидкость) | Место для ввода текста. |
| 5. | Расход хладоносителя | ХХ м3/час |
| 6. | Система охлаждения | ☐ Открытая (с разрывом струи) ☐ Закрытая (герметичный контур) |
| 7. | Температура хладоносителя начальная | ХХ 0С |
| 8. | Температура хладоносителя конечная | ХХ 0С |
| 9. | Тип компрессора | ☐ спиральный ☐ винтовой ☐ поршневой ☐ не важно |
| 10. | Тип испарителя | ☐ пластинчатый ☐ кожухотрубный ☐ не важно |
| 11. | Тип конденсатора | ☐ Воздушного охлаждения ☐ Водяного охлаждения |
| 12. | Конденсатор воздушного охлаждения | ☐ встроенный ☐ выносной |
| 13. | Температура окружающего воздуха (для чиллера с воздушным охл. конденсатора) | ХХ 0С |
| 14. | Требуется ли драйкуллер для охлаждения конденсатора водяного охлаждения | ☐ да/ ☐ нет |
| 15. | Требуется ли градирня для охлаждения конденсатора водяного охлаждения | ☐ да/ ☐ нет |
| 16. | Температура охлаждающей воды на входе в конденсатор (для чиллера с водяным охл. конденсатора) при наличии у Заказчика оборотной воды на охлаждение | ХХ 0С |
| 17. | Гидромодуль (насосная станция) контура охлаждения конденсатора | ☐ нужна/ ☐ не нужна |
| 18. | Эксплуатация | ☐ круглогодичная ☐ период с ХХ по ХХ |
| 19. | Размещение | ☐ в помещении ☐ на улице |
| 20. | Система фрикуллинга | ☐ да/ ☐ нет |
| 21. | Наличие гидромодуля (насосная станция для циркуляции хладоносителя) | ☐ с гидромодулем ☐ без гидромодуля |
| 22. | Тип гидромодуля | ☐ встроенный в чиллер ☐ выносной |
| 23. | Количество насосов рабочих/резервных | ХХ шт. |
| 24. | Необходимое давление хладоносителя на выходе из гидромодуля | ХХ бар |
| 25. | Удаленный доступ и управление | ☐ Передача данных по RS485, Modbus,… ☐ Система мониторинга |
| 26. | Услуги | ☐ Монтажные работы «под ключ» ☐ Шеф-монтаж ☐ ПНР ☐ Сервисное обслуживание |
| 27. | Требуются проектные работы и документация | ☐ да/ ☐ нет |
| Дополнительные сведения: Место для ввода текста. |  |  |