АО «ЗОЛЬТ-Гидротехника»

420012, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Волкова, д. 59, этаж 7, помещение 14

ИНН: 1660278540

КПП: 165501001

тел.: +7 843 210-14-24

сайт: zolt.pro

Опросный лист для выбора датчика температуры

Компания:

Ф.И.О.:

Адрес:

E-mail:	Телефон (Факс)

| Наименование изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество, шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая среда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ жидкость |  |  |  | ☐ газ |  |  |  | ☐ другое (______________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон измеряемых температур, °С (Min - Max): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление измеряемой среды, МПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость потока измеряемой среды, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место монтажа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мин_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа вибропрочности по ГОСТ 52931-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ N3 |  |  |  |  |  | ☐ V3 |  |  |  |  | ☐ F3 |  |  |  |  |  |  |  | ☐ G2 |
| Первичный преобразователь (без защитной гильзы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термопреобразователь сопротивления (ТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Термоэлектрический преобразователь (ТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 1 ЧЭ |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 2 ЧЭ |  |  |  |  |  | ☐ 1 спай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 2 спая |  |  |  |  |  |
| ☐ 50М |  |  |  | ☐ 50П |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Pt100 |  | ☐ ХА(К) |  |  |  |  |  | ☐ ХК (L) |  |  |  |  |  |  | ☐ ЖК(J) |  |  |  | ☐ НН(N) |  |
| ☐ 100М |  |  |  | ☐ 100П |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Pt1000 |  | ☐ ПП(S) 0,5/0,5 |  |  |  |  |  | ☐ ПП(R) 0,35/0,35 |  |  |  |  |  |  | ☐ ПР(В) 0,5/0,5 |  |  |  | ________ Другая НСХ |  |
| Другая НСХ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий спай: |  |  |  |  |  | ☐ Изолированный |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Неизолированный |  |  |  |
| Класс допуска ГОСТ 6651-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс допуска ГОСТ Р 8.585-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ А |  | ☐ В |  |  |  |  |  |  |  | ☐ С |  |  |  | ☐ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 2 |  |  |  |  |  |  |
| Схема соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 2-х проводная |  | ☐ 3-х проводная |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 4-х проводная |  |  |  | 2-х проводная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ крепления первичного преобразователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр защитной арматуры (без гильзы): ________ мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина монтажной части (глубина погружения): ______ мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ без штуцера |  |  |  |  |  | ☐ неподвижный штуцер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ подвижный штуцер |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ передвижной штуцер |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ фланец__________ |  |  |  |  |  | ☐ М20х1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ G1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ другая резьба____________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединительная головка, материал, тип кабельного ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ не требуется |  |  |  |  | ☐ алюминиевый сплав (базовый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ пластик АБС |  |  |  |  |
| ☐сальник | ☐разъем______ |  |  |  |  |  |  |  | ☐ под металлорукав Ø16 |  |  |  |  |  |  | ☐ под пластиковую гофру Ø16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ другой_____________ |  |  |  |  |
| Удлинительный кабель (для кабельных ТС и ТП), _____________мм (Базовое исполнение 1500 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐0Еxia IIА T4 Ga Х |  |  | ☐0Еxia IIА T5 Ga Х |  |  |  |  |  |  |  | ☐0Еxia IIА T6 Ga Х |  |  |  |  | ☐1Еxdb IIА T4 Gb Х |  |  |  |  |  | ☐1Еxdb IIА T5 Gb Х |  |  |  |  |  |  |  | ☐1Еxdb IIА T6 Gb Х |  |  |
| ☐0Еxia IIВ T4 Ga Х |  |  | ☐0Еxia IIВ T5 Ga Х |  |  |  |  |  |  |  | ☐0Еxia IIВ T6 Ga Х |  |  |  |  | ☐1Еxdb IIВ T4 Gb Х |  |  |  |  |  | ☐1Еxdb IIВ T5 Gb Х |  |  |  |  |  |  |  | ☐1Еxdb IIВ T6 Gb Х |  |  |
| ☐0Еxia IIС T4 Ga Х |  |  | ☐0Еxia IIС T5 Ga Х |  |  |  |  |  |  |  | ☐0Еxia IIС T6 Ga Х |  |  |  |  | ☐1Еxdb IIC T4 Gb Х |  |  |  |  |  | ☐1Еxdb IIC T5 Gb Х |  |  |  |  |  |  |  | ☐1Еxdb IIC T6 Gb Х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ кабельный ввод под металлорукав КВМ-Вн ☐ кабельный ввод для бронированного кабеля – КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерительный преобразователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ не требуется |  |  |  |  |  | ☐ в соединительную головку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ на DIN-рейку |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ на кронштейн |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал: |  |  |  |  |  | ☐ 4-20 мА+HART |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 4-20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Modbus RTU |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация: |  |  |  |  |  | ☐ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Светодиодная |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Жидкокристаллическая |  |  |  |  |  |  |  |
| Предел допускаемой основной погрешности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ ±___________° С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ повышенная точность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитная гильза. Материал защитной гильзы: 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ сварная (до 25 МПа) Резьба_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ цельноточеная (до 50 МПа) Резьба________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ фланцевая (до 16 МПа) Dу_______ Pу________ Тип фланца__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ вварная (до 50 МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные испытания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протоколы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальный паспорт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табличка из нержавеющей стали, текст: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |