АО «ЗОЛЬТ-Гидротехника»

420012, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Волкова, д. 59, этаж 7, помещение 14

ИНН: 1660278540

КПП: 165501001

тел.: +7 843 210-14-24

сайт: zolt.pro

Опросный лист на насосное оборудование

| Контактная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компания |  |  | Адрес |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  | E-mail |  |  | Телефон |  |  |
| Наименование изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подача, м3/ ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Напор, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Давление на входе, бар |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Давление на выходе, бар |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кавитационный запас, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Тип насоса (вертикальный, горизонтальный, погружной и пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Глубина погружения (для вертикальных насосов), м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Перекачиваемая среда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Содержание тв. взвесей, % об./масс. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | их наименование |  |  |  | размеры, мм |  |  |  |
| 2.3 | Температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | плотность, кг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Вязкость, сСт |  |  |  | при температуре, °С |  | --- |  |
| 2.6 | Дополнительные данные по перекачиваемой среде |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тип уплотнения вала |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Условия установки: в помещ./под навесом/на улице |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования по взрывозащите |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Привод |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Требуемые КИП |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество насосов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Примечания |  |  |  |  |  |  |  |