АО «ЗОЛЬТ-Гидротехника»

420012, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Волкова, д. 59, этаж 7, помещение 14

ИНН: 1660278540

КПП: 165501001

тел.: +7 843 210-14-24

сайт: zolt.pro

Опросный лист на поставку дизельной электростанции

- ☐ В соответствии с предоставленным ТЗ от Заказчика

- Место объекта

| Наименование организации | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Регион | Место для ввода текста. |
| Адрес объекта | Место для ввода текста. |
| Дополнительные особенности места установки: | Место для ввода текста. |

- Параметры нагрузки, режим эксплуатации

| Режим работы электростанции | ☐ Основной источник Применяются для выработки электроэнергии при переменной нагрузке в качестве основной электросети. Для них не установлены ограничения продолжительности работы в течение года, и они допускают 10% перегрузку в течение одного часа каждые 12 часов работы. ☐ Резервный источник Применяются для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Не допускают перегрузки, суммарное время работы ДГУ не более 500 часов в год. Аренда (имеется отдельный опросный лист) Комментарии: Место для ввода текста. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальная мощность | Место для ввода текста. кВт | Место для ввода текста. кВА |
|  | ☐ Наличие резко переменной нагрузки одномоментное повышение/сброс мощности более 25% от мощности генератора |  |  |
|  | ☐ Наличие «прямого» пуска мощных электродвигателей более 25% от мощности генератора. Например, пуск насоса, компрессора, станка | Количество электродвигателей с указанием мощности и пусковых токов |  |
| Напряжение, В | ☐ 220/230 В ☐ 380/400 В ☐ 6/6,3 кВ ☐ 10/10,5 кВ ☐ Другое Место для ввода текста. |  |  |

- Система управления

| ☐ Ручной запуск (от производителя по умолчанию) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень автоматизации | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 |  |  |  |
|  | ☐ Автоматический запуск (наличие АВР) | ☐ мотор привод (авт.выключатель генератора) |  |  |
|  |  | ☐ Шкаф АВР внутри контейнера |  |  |
|  |  | ☐ Шкаф АВР вынесен |  |  |
|  |  | ☐ Шкаф АВР, предоставляет Заказчик |  |  |
|  | ☐ Параллельная работа | ☐ Одиночная работа в параллель с сетью (ДГУ+сеть) |  |  |
|  |  | ☐ Групповая параллельная работа (остров) |  |  |
|  |  | ☐ Групповая параллельная работа в параллель с сетью |  |  |
| Дополнительные требования к системе управления агрегатом | ☐ Проводной удаленный мониторинг и управление |  | ☐ Без проводной удаленный мониторинг и управление |  |
| Топливный бак | ☐ Стандартный встроенный бак в раму ДГУ от производителя ☐ Дополнительный бак для автономной работы при нагрузке 75 % на Место для ввода текста. часов работы ДГУ |  |  |  |
|  | Подкачка топлива | ☐Ручная ☐Автоматическая ☐ Другое Место для ввода текста. |  |  |
| Питание ДГУ из внешней емкости за пределами контейнера | ☐ | Ручной насос подкачки ОЖ |  | ☐ |
| Масляный бак | ☐ Дополнительный бак для подкачки масла, Место для ввода текста. литров |  |  |  |
|  | Подкачка масла | ☐Ручная ☐Автоматическая ☐ Другое Место для ввода текста. |  |  |

- Требования к исполнению

| Исполнение | ☐ Открытое |  |
| --- | --- | --- |
|  | ☐ Погодозащитный кожух (капот) |  |
|  | ☐ Шумозащитный заводской кожух |  |
|  | ☐ В промышленном блок-контейнере «Север» *Требуется заполнить опросный лист по ПБК /УБК |  |
| При наличии корпоративных требований по окраске кожуха указать информацию: ☐ Логотип ☐ Корпоративный цвет Место для ввода текста. |  |  |
| Степень мобильности | ☐ Стационарное исполнение |  |
|  | Передвижное исполнение | ☐ Автомобильный прицеп (с ПТС) |
|  |  | ☐ Тракторный прицеп (с ПСМ) |
|  |  | ☐ Сани |
|  |  | ☐ Полозья |
|  |  | Крепление прицепа Место для ввода текста. |

- Комплектация

| Предпочтения по производителю двигателя: | ☐ Не важно | ☐ Свой вариант: Место для ввода текста. |
| --- | --- | --- |
| Опции двигателя | ☐ Система обогрева ОЖ электрическая (ПОЖ) |  |
|  | ☐ Система обогрева ОЖ дизельная (ПЖД) |  |
|  | ☐ Зарядное устройство АКБ от сети |  |
|  | Регулятор частоты вращения | ☐ Электронный |
|  |  | ☐ Механический |
| Модель генератора | ☐ Не важно | ☐ Свой вариант: Место для ввода текста. |
| Опции генератора и электрической системы установки | ☐ Shunt. (Самовозбуждение) Система возбуждения SHUNT является чрезвычайно простой и ее конструкция идеально подходит для базовых применений. Данная система не обеспечивает поддержание напряжения на силовых выводах генератора при высоких перегрузках и работы в режиме короткого замыкания. |  |
|  | ☐ PMG (PMAUX) (система возбуждения на постоянных магнитах) Система возбуждения PMG обеспечивает высокую перегрузочную способность синхронного генератора (наброс нагрузки или запуск электродвигателя) и возможность выдерживать короткое замыкание (300% номинального тока в течение 10 секунд) для того, чтобы обеспечить надежное отключение тепловой защиты неисправной ветви электрической нагрузки. |  |
|  | ☐ AREP(MAUX) (электронный корректор напряжения запитан от двух вспомогательных обмоток, независимых от цепи измерения напряжения) Система возбуждения AREP обеспечивает высокую перегрузочную способность синхронного генератора (наброс нагрузки или запуск электродвигателя) и возможность выдерживать короткое замыкание (300% номинального тока в течение 10 секунд) для того, чтобы обеспечить надежное отключение тепловой защиты неисправной ветви электрической нагрузки. |  |
|  | Дополнительные требования к генератору и электрической системе установки: Место для ввода текста. |  |
| Система учета электроэнергии | ☐ Требуется |  |
| Опции глушителя | ☐ Промышленный глушитель 9-15 дБА (стандарт) |  |
|  | ☐ Низкошумные глушители с уровнем шумоглушения 20-30 дБА (опция) |  |
|  | ☐ Критические (резидентные) глушители с уровнем шумоглушения 30-45 дБА (опция) |  |
|  | ☐ Ультратихие глушители с уровнем шумоглушения 45-60 дБА (опция) |  |
| Опция доступна для ДГУ в ПБК/УБК | ☐ Установка дыхательного клапана с выводом наружу |  |
| Опции исполнения | ☐ Разъемы для внешнего подключения кабелей (для кожухов и контейнеров) в ПБК |  |
| Параллельная работа с сетью и другими ДГУ | ☐ |  |
| Запчасти и расходные материалы для ДГУ | Количество комплектов ЗИП для проведения ТО Место для ввода текста. |  |
| Дополнительные требования | Место для ввода текста. |  |