АО «ЗОЛЬТ-Гидротехника»

420012, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Волкова, д. 59, этаж 7, помещение 14

ИНН: 1660278540

КПП: 165501001

тел.: +7 843 210-14-24

сайт: zolt.pro

Опросный лист на поставку блок-контейнера

- Место эксплуатации

| Наименование организации | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Регион | Место для ввода текста. |
| Адрес объекта | Место для ввода текста. |
| Дополнительные особенности места установки: | Место для ввода текста. |

- Основные параметры

| Количество | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение здания | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контейнера | ☐ПБК | ☐УБК |  |  |  |  |  | ☐ Блочно модульное здание (БМЗ) |  |
| Размеры контейнера | Длина Место для ввода текста. мм Ширина Место для ввода текста. мм Высота Место для ввода текста. мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Огнестойкость блок-контейнера | ☐I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант исполнения | ☐Стационарно |  | ☐На полозьях |  |  | ☐На санях |  |  | ☐На шасси |
| Марка стали несущих конструкций | ☐Ст.3 ☐09Г2С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каркас | ☐ из сэндвич-панелей ☐ профлист с утеплителем |  |  |  | Толщина утеплителя для каркаса: ☐50мм ☐80мм ☐100мм ☐150 мм ☐Свой вариант Место для ввода текста. мм |  |  |  |  |
|  | Дополнительные параметры: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол | ☐Промышленное помещение, рифленое железо, от 3мм |  |  |  |  |  | ☐ Телекоммуникационное помещение, антистатический линолеум |  |  |
|  | Дополнительные параметры: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входные двери | ☐Противопожарная металлическая дверь (сертифицированная) |  |  | ☐Свой вариант Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
| Окна | ☐ |  |  | Количество окон, шт. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
| Дополнительно отсек | ☐Под операторскую ☐Под хоз.нужды/склад ☐Дополнительный отсек топливным баком. Объем бака Место для ввода текста. ☐Требуется взрывозащита отсека с топливным баком ☐Другое Место для ввода текста. Количество Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет | ☐ Стандарт от производителя (синий, белый) ☐ Свой вариант Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Установка давальческого оборудования

| Оборудование для установки в блок контейнере | Характеристики: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Габариты: | Длина Место для ввода текста. мм Ширина Место для ввода текста. мм Высота Место для ввода текста. мм |
|  | Вес, Место для ввода текста. кг |  |
| Расстояние от оборудования до внутренней стены контейнера | ☐ Допускается отклонения от нормативной документации ПУЭ ☐ Точное соответствие нормативной документации ПУЭ |  |

- Система жизнеобеспечения

| Освещение | ☐ Внутренне | ☐ Уличное |  | ☐ Аварийное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | ☐ Стандарт от производителя |  | ☐ Свой вариант Место для ввода текста. |  |
| Тип вентиляции | ☐ Естественная с ручным приводом | ☐ Принудительная приточно-вытяжная |  | ☐ Естественная автоматическая |
| Сплит-система кондиционирования (мощность рассчитывается) | ☐ | Параллельная работа кондиционеров с системой управления и переключения |  | ☐ |
| Охранная сигнализация | ☐ | Пожарная сигнализации |  | ☐ |
| Тип системы пожаротушения | Порошковая ☐ Автономное ☐ Автоматическое | Аэрозольная ☐ Автономное ☐ Автоматическое |  | ☐ Газовая (автоматическая) |
| Требование к исполнению электрооборудования | ☐ Общего промышненного назначения ☐ Требуется взрывозащита |  |  |  |

- Дополнительные опции

| Наличие площадки под здание | ☐ | Какой у вас вариант площадки под зданием Место для ввода текста. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие площадок обслуживания, лестничных маршей, ограждений | ☐ | Количество площадок обслуживания | Место для ввода текста. |
| Размер площадки обслуживания | Место для ввода текста. |  |  |
| Высота установки над уровнем земли | Место для ввода текста. |  |  |
| Наличие козырька над дверью, размеры | ☐ |  |  |
| Молниезащита | ☐ |  |  |
| Вентилятор с маркизами | ☐ погодозащитные |  |  |
|  | ☐ с шумоглушением |  |  |
|  | ☐ конверт (ставни) |  |  |
| Наличие ЗИП комплекта для контейнера | ☐ Аптечка ☐ Карман для документов ☐ Рем.комплект (краска, кисточка) |  |  |
| Дополнительные требования | Место для ввода текста. |  |  |

АО «ЗОЛЬТ-Гидротехника»

420012, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Волкова, д. 59, этаж 7, помещение 14

ИНН: 1660278540

КПП: 165501001

тел.: +7 843 210-14-24

сайт: zolt.pro

Расширенный Опросный лист на поставку блок-контейнера

для разработки конструкторской документации

- ☐ В соответствии с предоставленным ТЗ от Заказчика

- Место эксплуатации

| Наименование организации | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Регион | Место для ввода текста. |
| Адрес объекта | Место для ввода текста. |
| Дополнительные особенности места установки: | Место для ввода текста. |

- Основные параметры

| Количество | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение здания | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
| Вид контейнера | ☐ПБК | ☐УБК |  |  | ☐ Блочно модульное здание (БМЗ) |  |
| Размеры контейнера | Длина Место для ввода текста. мм Ширина Место для ввода текста. мм Высота Место для ввода текста. мм |  |  |  |  |  |
| Огнестойкость блок-контейнера | ☐I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V |  |  |  |  |  |
| Вариант исполнения | ☐Стационарно |  | ☐На полозьях | ☐На санях |  | ☐На шасси |
| Марка стали несущих конструкций | ☐Ст.3 ☐09Г2С |  |  |  |  |  |

- Каркас

| Потолок | Толщина утеплителя: ☐50мм ☐80мм ☐100мм ☐Свой вариант Место для ввода текста. мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительные параметры: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены | ☐ из сэндвич-панелей ☐ профлист с утеплителем Толщина утеплителя: ☐50мм ☐80мм ☐100мм ☐Свой вариант Место для ввода текста. мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные параметры: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол | ☐Промышленное помещение, рифленое железо, от 3мм |  |  |  |  |  | ☐ Телекоммуникационное помещение, антистатический линолеум |  |  |  |  |  |
|  | Толщина утеплителя (зависит от конструкции*): ☐100мм ☐150мм ☐200мм ☐Свой вариант Место для ввода текста. мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные параметры: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние двери |  | ☐Металлические |  | ☐Деревянные |  |  |  | ☐Пластиковые |  |  | ☐Собственный вариант |  |
|  |  | Дополнительная информация: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входные двери |  | ☐ Противопожарная металлическая дверь (сертифицированная) |  | ☐Деревянные |  |  |  | ☐Пластиковые |  |  | ☐Собственный вариант |  |
|  |  | Дополнительная информация:Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцевые ворота |  | Место для ввода текста. |  |  | Использование в качестве двери двухстворчатых ворот |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |
| Дополнительно отсек |  | ☐Под операторскую ☐Под хоз.нужды/склад ☐Дополнительный отсек топливным баком Объем топливного бака Место для ввода текста. ☐Требуется взрывозащита отсека с топливным баком ☐Другое Место для ввода текста. Количество Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет |  | ☐ Стандарт от производителя (синий, белый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свой вариант по бренд буку |  | Каркаса Место для ввода текста. | Стен |  |  |  |  |  | Крыши Место для ввода текста. |  |  | Потолка Место для ввода текста. |
|  |  |  | Снаружи Место для ввода текста. |  |  | Внутри Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |
| Брендирование |  | ☐ логотип ☐ вариант исполнения Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительная информация:Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Окна

| Количество окон, шт. | Место для ввода текста. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер, мм | Место для ввода текста. |  |  |
| Остекление | ☐ одинарное | ☐однокамерный стеклопакет | ☐ двух камерный стеклопакет |
| Вид окна | ☐Поворотно-откидное |  | ☐Глухое |
| Дополнительно | ☐Наличие антивандальных решеток |  | ☐Наличие москитных сеток |

- Электротехническое оснащение

| Кабельные, трубные и антенные вводы | Количество Место для ввода текста. | Размер Место для ввода текста. | Местоположение ☐ в стене ☐ в полу |
| --- | --- | --- | --- |
| Через герметичный уплотнительный модуль | ☐ сальниковая доска ☐ огнестойкие кабельные проходки ☐ Свой вариант: Место для ввода текста. |  |  |
| Способ прокладки кабелей | ☐ В кабель-каналах | ☐ В лотках | ☐ Свой вариант Место для ввода текста. |
|  | ☐ Трубчатые | ☐ В металлорукаве |  |
| Количество розеток | Место для ввода текста. |  |  |
| Максимально установленная мощность собственных нужд, кВт | Место для ввода текста. |  |  |
| Щит собственных нужд от производителя | ☐ | ☐ Свой вариант Место для ввода текста. |  |
| Требование к исполнению электрооборудования | ☐ Общего промышненного назначения ☐ Требуется взрывозащита |  |  |

- Освещение

| Внутреннее освещение | ☐ Светильник светодиодный |  | Свой вариант: Место для ввода текста. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение | ☐ Светильник светодиодный |  | Свой вариант: Место для ввода текста. |  |
| Аварийное освещение | ☐ Светильники со встроенным аккумулятором | ☐ Светильник, работающий от РИП |  | ☐ Ремонтное освещение и розетки 12В, 24В |

- Отопление

| Наличие отопления | ☐ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид отопления | ☐ Конвектор электрический с термостатом | ☐ Радиатор электрический | ☐ Радиатор взрывозащищенный | ☐ Другое Место для ввода текста. |

- Вентиляция

| Тип вентиляции |  | ☐ Естественная с ручным приводом |  |  | ☐ Принудительная приточно-вытяжная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☐ Естественная автоматическая |  |  |  |
| Исполнение клапанов |  | ☐ Без обогрева |  |  | ☐ Свой вариант: |
|  |  | ☐ С подогревом лопастей |  |  | ☐ С подогревом периметра |
| С защитными маркизами | ☐ | С системой фильтрации на притоке |  |  | ☐ |
| Сплит-система кондиционирования (мощность рассчитывается) |  |  | ☐ | Параллельная работа кондиционеров с системой управления и переключения | ☐ |
| Количество кондиционеров, шт. |  |  |  |  | ☐ |
| Установка антивандальных решеток на наружный блок кондиционера |  |  |  |  | ☐ |
| Параллельная работа кондиционеров с системой управления и переключения |  |  |  |  | ☐ |
| Дыхательный клапан |  |  |  |  | ☐ |

- Охранная и пожарная безопасность

| Охранная сигнализация | ☐ | Пожарная сигнализации |  | ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие охранной сигнализации (на базе какого прибора) | ☐ С 2000-4 |  |  | Свой вариант Место для ввода текста. |  |
| Наличие электромагнитного замка и доводчика на двери | ☐ |  |  |  |  |
| Срабатывание от задымленности | ☐ |  | Срабатывание от температуры |  | ☐ |
| Звуковое оповещение | ☐ |  | Световое оповещение |  | ☐ |
| Тип системы пожаротушения | Порошковая ☐ Автономное ☐ Автоматическое |  | Аэрозольная ☐ Автономное ☐ Автоматическое |  | ☐ Газовая (автоматическая) |

- Дополнительные опции

| Наличие площадки под здание | ☐ | Какой у вас вариант площадки под зданием Место для ввода текста. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие площадок обслуживания, лестничных маршей, ограждений | ☐ | Количество площадок обслуживания | Место для ввода текста. |
| Размер площадки обслуживания | Место для ввода текста. |  |  |
| Высота установки над уровнем земли | Место для ввода текста. |  |  |
| Наличие козырька над дверью, размеры | ☐ |  |  |
| Молниезащита | ☐ |  |  |
| Вентилятор с маркизами | ☐ погодозащитные |  |  |
|  | ☐ с шумоглушением |  |  |
|  | ☐ конверт (ставни) |  |  |
| Наличие ЗИП комплекта для контейнера | ☐ Аптечка ☐ Карман для документов ☐ Рем.комплект (краска, кисточка) |  |  |
| Поддон для слива | ☐ |  |  |
| Дополнительные требования | Место для ввода текста. |  |  |